Заместителю директора – главному инженеру

филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»

В.А. Обвинцеву

О согласовании внеочередного ремонта

Уважаемый Виктор Александрович!

В ПО «ЦЭС» во время эксплуатации повредились 4 прибора.

1. Прибор «АИД-70Ц» заводской номер 411 2013 г.в., пульт не реагирует на кнопки управления.

2. Прибор «АИД-70М» заводской номер 3114 2012 г.в. не прошел поверку из-за неисправности ручки регулятора.

3. Прибор «УПК-01Н-03» заводской номер 892 2011 г.в. не повышает напряжение.

4. Цифровой осциллограф – мультиметр UT81B заводской номер H170134856 при включении зависает в режиме TEST MODE.

Прошу согласовать внеочередной ремонт четырех указанных приборов в рамках действующего договора на ремонт приборов №  8600014188 от 01.04.2024.

Главный инженер								И.А. Рязанов

Бугреев А.Г.

323-26