Заместителю директора – главному инженеру

филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»

В.А. Обвинцеву

О согласовании внеочередного ремонта

Уважаемый Виктор Александрович!

В связи с длительной интенсивной эксплуатацией прибора ультрафиолетовая камера (дефектоскоп) CoroCAM 7 зав. № 7 D 0045 находящегося на балансе ПО «ЦЭС» потеряли емкость аккумуляторные батареи, а также износились и частично утеряны резиновые и пластиковые заглушки на корпусе прибора. Данный прибор имеется в филиале ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в одном экземпляре и используется всеми ПО.

Прошу согласовать внеочередной ремонт ультрафиолетовой камеры (дефектоскопа) CoroCAM 7 зав. № 7 D 0045 в рамках действующего договора на ремонт приборов № 11789 от 29.12.2020.

Главный инженер								И.А. Рязанов

Бугреев А.Г.

324-12