# Приложение №2

к Договору подряда

№_____   от «___»______ 20__ г.

# План-задание

для выполнения работ по ремонту передвижных ЭТЛ

Производственное отделение «Центральные электрические сети»

# филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»

| № п/п | Наименование ЭТЛ | Заводской номер | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость работ, рублей | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭТЛ-35к | 75 | 1.Ремонт низковольтного измерительного оборудования и измерительных проводов с заменой штанги-манипулятора с измерительными проводами и измерительного блока. 2.Поверка СА-7100 | Шт. | 1 | - | 01.03.2023 | 27.03.2023 |
| 2 | Ford | 1006 | 1.Поверка СА-7100 | Шт. | 1 | - | 01.03.2023 | 27.03.2023 |

Начальник СДЗП						А.В. Бочкарев